Техническое задание

на проектирование по модернизации автоматической пожарной сигнализации на складе службы ГСМ-2 топливозаправочного, территориально расположенного в Национальном аэропорту «Минск»

1. Условия выполнения проектных работ.

1.1. Условия оплаты: 50% предоплата стоимости работ, согласно утвержденной смете, окончательный расчет за фактически выполненные работы на основании актов выполненных работ.

1.2. Работы должны выполняться после пятидневного срока перечисления аванса.

1.3. Условия выполнения проектных работ должны соответствовать заданию на проектирование.

1.4. Стоимость выполняемых проектных работ согласно сборников цен на разработку проектной документации в базе 2013 года.

1.5. Проектные работы должны быть выполнены в течение 60 дней с момента перечисления аванса.

2. Технические требования:

| № | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | РУП «Национальная авиакомпания «Белавиа» |
| 2. | Основание для проектирования | Выписка из решения Администрации Октябрьского района г. Минска от 27.08.2013 № 983 |
| 3. | Вид проектных работ | Модернизация. При модернизации выполнить: разработать схемы автоматической пожарной сигнализации на складе службы ГСМ-2 топливозаправочного комплекса. |
| 4. | Стадии проектирования | Строительный проект |
| 5. | Требования по вариантной и конкурсной обработке | Переговоры |
| 6. | Особые условия проектирования | Работы выполнять в условиях действующего производства |
| 7. | Основные технико-экономические показатели объекта | Электроснабжение – по 2 категории надежности. Сеть 220 В, однофазная. Мощность потребления определить проектом. |
| 8. | Требования к качеству, конкурентоспособности и экономическим параметрам продукции | Проектирование должно осуществляться по действующим на территории Республики Беларусь нормам. Проектируемое оборудование по техническим характеристикам должно отвечать современному международному уровню. |
| 9. | Требования к технологии | СМР осуществляется без остановки технологического процесса предприятия. |
| 10. | Требования к архитектурно-строительным и конструктивным решениям | В соответствии с архитектурно-планировочным заданием (АПЗ). |
| 11. | Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению предприятия | Не требуется |
| 12. | Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий | В соответствии с экологическими условиями, выданными Минским городским комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды |
| 13. | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | В соответствии с техническими условиями Министерства здравоохранения РБ |
| 14. | Требования по выполнению научно-технических и опытно-конструкторских работ | Не требуется |
| 15. | Состав демонстрационных работ | Не требуется |
| 16. | Требования по ассимиляции производства | Не требуется |
| 17. | Источники финансирования | Собственные средства |
| 18. | Проектная организация | Подрядчик определится по результатам переговоров |
| 19. | Основные требования к инженерным и энергетическим сетям | При проектировании использовать оборудование, имеющее техническое свидетельство или технические условия на соответствие с ПУЭ, СНБ и техническими условиями |
| 20. | Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | Без применения несущих конструкций |
| 21. | Требования к благоустройству территории | Выполнять согласно с АПЗ, действующих норм и правил |

3. Выбор процедуры: проведение переговоров.

3.1. Ориентировочная стоимость выполняемых работ составляет 100 000 000 (сто миллионов) белорусских рублей. Финансирование предполагается за счет собственных средств предприятия.

4. Оценка проведения переговоров.

4.1. Оценка предложений претендентов осуществляется на стадии до заключения договора.

4.2. Комиссия по переговорам проводит анализ информации по представленным предложениям с целью определения соответствия предложенных работ условиям, изложенным в данном задании и определяет победителя переговоров.

4.3. РУП «Национальная авиакомпания «Белавиа» заключает договор на выполняемые работы на основании выгодных ценовых предложений.

4.4. Ответственный исполнитель имеет право запросить у претендента пояснения к представленному предложению.